## Лист1
E000 | Неисправность разъединения высоковольтного выключателя инвертора
E001 | Отказ привода вентилятора
E002 | Перегрузка компрессора инвертора
E003 | Ошибка выхлопной трубы: температура слишком высокая
E004 | Сбой связи с преобразователем частоты
E005 | Сбой связи с приводом вентилятора
E006 | Ошибка перегрева VFD
E007 | Отказ преобразователя частоты
E008 | Неисправность датчика THo1
E009 | Неисправность датчика THo2
E010 | Неисправность датчика THo3
E011 | Неисправность датчика THo4
E012 | Неисправность датчика THo5
E013 | Неисправность датчика THo6
E014 | Неисправность датчика THo7
E020 | Внутренние и внешние машины не совпадают
E023 | Защита последовательности фаз
E032 | Неисправность четырехходового клапана (недостаточное дифференциальное давление)
E034 | Ошибка малого количества хладагента
E037 | Работа защиты от перегрузки/недогрузки температуры окружающей среды
E038 | Отсутствие связи
E039 | Системная ошибка
E040 | Защита от высокого напряжения переменного тока
E041 | Защита от низкого напряжения переменного тока
E042 | Защита от высокого переменного тока
E043 | Неисправность отключения выключателя низкого напряжения
E044 | Защита теплообменника от высоких температур
ECXX | Нарушение внутренней коммуникации